## Foglio1
[6 empty] | DIGA | CONZA
mesi | Ci (A) | Ci(A’) | Pi(eva) (Mm3) | Pi(inf) (Mm3) | Ci(eco) | Ci (pot) | Ci (irr ) | Ci (ind) | Ci(tra) |  | S |  | Km2
[11 empty] | Winv tot | 74 | Mm3
[11 empty] | Win aut | 47 | Mm3
[11 empty] | Wo | 18.5 | Mm3 |  | Ai | Ai* | Ci(A)
ott | 0.024863 | 0 | 0 | 0 |  | 0.083333 | 0 | 0.083333 | 0.14286 |  | A | 83.66 |  |  | 2.08 | 2.08 | 0.024863
nov | 0.093952 | 0 | 0 | 0 |  | 0.083333 | 0 | 0.083333 | 0.14286 |  | A' | 0 |  |  | 7.86 | 9.94 | 0.093952
dic | 0.15479 | 0 | 0 | 0 |  | 0.083333 | 0 | 0.083333 | 0.14286 |  | D ec | 0 |  |  | 12.95 | 22.89 | 0.15479
gen | 0.17117 | 0 | 0 | 0 |  | 0.083333 | 0 | 0.083333 | 0.14286 |  | E pot | 30 |  |  | 14.32 | 37.21 | 0.17117
feb | 0.16926 | 0 | 0 | 0 |  | 0.083333 | 0 | 0.083333 | 0.14286 |  | Eirr | 0 |  |  | 14.16 | 51.37 | 0.16926
mar | 0.18312 | 0 | 0 | 0 |  | 0.083333 | 0 | 0.083333 | 0.14286 |  | Eind | 0 |  |  | 15.32 | 66.69 | 0.18312
apr | 0.081879 | 0 | 0 | 0 |  | 0.083333 | 0.05 | 0.083333 | 0.14286 | [5 empty] | 6.85 | 73.54 | 0.081879
mag | 0.046617 | 0 | 0 | 0 |  | 0.083333 | 0.14 | 0.083333 | 0 | [5 empty] | 3.9 | 77.44 | 0.046617
giu | 0.027612 | 0 | 0 | 0 |  | 0.083333 | 0.22 | 0.083333 | 0 | [5 empty] | 2.31 | 79.75 | 0.027612
lug | 0.017452 | 0 | 0 | 0 |  | 0.083333 | 0.25 | 0.083333 | 0 | [5 empty] | 1.46 | 81.21 | 0.017452
ago | 0.013148 | 0 | 0 | 0 |  | 0.083333 | 0.23 | 0.083333 | 0 | [5 empty] | 1.1 | 82.31 | 0.013148
sett | 0.016137 | 0 | 0 | 0 |  | 0.083333 | 0.11 | 0.083333 | 0 | [5 empty] | 1.35 | 83.66 | 0.016137
1
mesi | Ai | Ai* | A’i | A’i* | Ai | Ai* | Di | Di* | Ei | Ei* | Ei | Ei* | Ei | Ei* | Ei | Ei* | Ei* | Ei | Ei* | wi | wi* | Wi | Wi* | Wi a* | Wib* | Sfia | Sfia | Sfia* | SFib | SFib | Sfib* | S/Di a | S/Dia* | S/Di b | S/Dib*
[5 empty] | (tot) | (tot) | (eco) | (ec0) | (pot) | (pot) | (irr) | (irr) | (ind) | (ind) | (tra) | (tra) | (tra) | (tot) | (tot)
| Mm3 | Mm3 | Mm3 | Mm3 | Mm3 | Mm3 | Mm3 | Mm3 | Mm3 | Mm3 | Mm3 | Mm3 | Mm3 | Mm3 | Mm3 | Mm3 | Mm3 | Mm3 | Mm3 | Mm3 | Mm3 | Mm3 | Mm3 | Mm3 | Mm3 | Mm3 | Mm3 | Mm3 | Mm3 | Mm3 | Mm3 | Mm3 | Mm3 | Mm3 | Mm3
ott | 2.08 | 2.08 | 0 | 0 | 2.08 | 2.08 | 0 | 0 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 2.5 | -0.42 | -0.42 | 18.08 | 18.08 | 18.08 | 18.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.42 | -0.42 | -0.42 | -0.42
nov | 7.86 | 9.94 | 0 | 0 | 7.86 | 9.94 | 0 | 0 | 2.5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 5 | 5.36 | 4.94 | 23.86 | 23.44 | 23.44 | 23.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.36 | 4.94 | 5.36 | 4.94
dic | 12.95 | 22.89 | 0 | 0 | 12.95 | 22.89 | 0 | 0 | 2.5 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 7.5 | 10.45 | 15.39 | 28.95 | 33.89 | 33.89 | 33.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.45 | 15.39 | 10.45 | 15.39
gen | 14.32 | 37.21 | 0 | 0 | 14.32 | 37.21 | 0 | 0 | 2.5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 10 | 11.82 | 27.21 | 30.32 | 45.71 | 45.71 | 45.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.82 | 27.21 | 11.82 | 27.21
feb | 14.16 | 51.37 | 0 | 0 | 14.16 | 51.37 | 0 | 0 | 2.5 | 12.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 12.5 | 11.66 | 38.87 | 30.16 | 57.37 | 57.37 | 47 | 0 | 0 | 0 | 11.66 | 11.66 | 11.66 | 11.66 | 38.87 | 0 | 27.21
mar | 15.32 | 66.69 | 0 | 0 | 15.32 | 66.69 | 0 | 0 | 2.5 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 15 | 12.82 | 51.69 | 31.32 | 70.19 | 70.19 | 47 | 0 | 0 | 0 | 12.82 | 12.82 | 24.48 | 12.82 | 51.69 | 0 | 27.21
apr | 6.85 | 73.54 | 0 | 0 | 6.85 | 73.54 | 0 | 0 | 2.5 | 17.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 17.5 | 4.35 | 56.04 | 22.85 | 74.54 | 74 | 47 | 4.35 | 4.35 | 4.35 | 4.35 | 4.35 | 28.83 | 0 | 51.69 | 0 | 27.21
mag | 3.9 | 77.44 | 0 | 0 | 3.9 | 77.44 | 0 | 0 | 2.5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 20 | 1.4 | 57.44 | 19.9 | 75.94 | 74 | 47 | 1.4 | 1.4 | 5.75 | 1.4 | 1.4 | 30.23 | 0 | 51.69 | 0 | 27.21
giu | 2.31 | 79.75 | 0 | 0 | 2.31 | 79.75 | 0 | 0 | 2.5 | 22.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 22.5 | -0.19 | 57.25 | 18.31 | 75.75 | 74 | 47 | -0.19 | 0 | 5.75 | -0.19 | 0 | 30.23 | -0.19 | 51.5 | -0.19 | 27.02
lug | 1.46 | 81.21 | 0 | 0 | 1.46 | 81.21 | 0 | 0 | 2.5 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 25 | -1.04 | 56.21 | 17.46 | 74.71 | 74 | 47 | -1.04 | 0 | 5.75 | -1.04 | 0 | 30.23 | -1.04 | 50.46 | -1.04 | 25.98
ago | 1.1 | 82.31 | 0 | 0 | 1.1 | 82.31 | 0 | 0 | 2.5 | 27.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 27.5 | -1.4 | 54.81 | 17.1 | 73.31 | 73.31 | 47 | 0 | 0 | 5.75 | -1.4 | 0 | 30.23 | -1.4 | 49.06 | -1.4 | 24.58
sett | 1.35 | 83.66 | 0 | 0 | 1.35 | 83.66 | 0 | 0 | 2.5 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 30 | -1.15 | 53.66 | 17.35 | 72.16 | 72.16 | 47 | 0 | 0 | 5.75 | -1.15 | 0 | 30.23 | -1.15 | 47.91 | -1.15 | 23.43
[17 empty] | 0 |  |  | 53.66 |  | 72.16 |  |  |  |  | 5.75 |  |  | 30.23 |  | 47.91 |  | 23.43
|  | Ai*tot | Ei*tot | Wi*(a) | Sfi(a)* | S/Di(a)* | Wdiga | Wo
| ott | 2.08 | 2.5 | 18.08 | 0 | -0.42 | 74 | 18.5
| nov | 9.94 | 5 | 23.44 | 0 | 4.94 | 74 | 18.5
| dic | 22.89 | 7.5 | 33.89 | 0 | 15.39 | 74 | 18.5
| gen | 37.21 | 10 | 45.71 | 0 | 27.21 | 74 | 18.5 |  | caso a | W = | Winv tot
| feb | 51.37 | 12.5 | 57.37 | 0 | 38.87 | 74 | 18.5
| mar | 66.69 | 15 | 70.19 | 0 | 51.69 | 74 | 18.5
| apr | 73.54 | 17.5 | 74.54 | 4.35 | 51.69 | 74 | 18.5
| mag | 77.44 | 20 | 75.94 | 5.75 | 51.69 | 74 | 18.5
| giu | 79.75 | 22.5 | 75.75 | 5.75 | 51.5 | 74 | 18.5
| lug | 81.21 | 25 | 74.71 | 5.75 | 50.46 | 74 | 18.5
| ago | 82.31 | 27.5 | 73.31 | 5.75 | 49.06 | 74 | 18.5
| sett | 83.66 | 30 | 72.16 | 5.75 | 47.91 | 74 | 18.5
|  | Ai*tot | Ei*tot | Wi*(b) | Sfi(b)* | S/Dib)* | Wdiga | Wo
| ott | 2.08 | 2.5 | 18.08 | 0 | -0.42 | 47 | 18.5 |  | caso b | W= | Winv aut
| nov | 9.94 | 5 | 23.44 | 0 | 4.94 | 47 | 18.5
| dic | 22.89 | 7.5 | 33.89 | 0 | 15.39 | 47 | 18.5
| gen | 37.21 | 10 | 45.71 | 0 | 27.21 | 47 | 18.5
| feb | 51.37 | 12.5 | 47 | 11.66 | 27.21 | 47 | 18.5
| mar | 66.69 | 15 | 47 | 24.48 | 27.21 | 47 | 18.5
| apr | 73.54 | 17.5 | 47 | 28.83 | 27.21 | 47 | 18.5
| mag | 77.44 | 20 | 47 | 30.23 | 27.21 | 47 | 18.5
| giu | 79.75 | 22.5 | 47 | 30.23 | 27.02 | 47 | 18.5
| lug | 81.21 | 25 | 47 | 30.23 | 25.98 | 47 | 18.5
| ago | 82.31 | 27.5 | 47 | 30.23 | 24.58 | 47 | 18.5
| sett | 83.66 | 30 | 47 | 30.23 | 23.43 | 47 | 18.5
[6 empty] | DIGA | CONZA
mesi | Ci (A) | Ci(A’) | Pi(eva) (Mm3) | Pi(inf) (Mm3) | Ci(eco) | Ci (pot) | Ci (irr ) | Ci (ind) | Ci(tra) |  | S |  | Km2
[11 empty] | Winv tot | 74 | Mm3
[11 empty] | Win aut | 47 | Mm3
[11 empty] | Wo | 18.5 | Mm3
ott | 0.024863 | 0 | 0 | 0 |  | 0.083333 | 0 | 0.083333 |  |  | A | 83.66
nov | 0.093952 | 0 | 0 | 0 |  | 0.083333 | 0 | 0.083333 |  |  | A' | 0
dic | 0.15479 | 0 | 0 | 0 |  | 0.083333 | 0 | 0.083333 |  |  | D ec | 0
gen | 0.17117 | 0 | 0 | 0 |  | 0.083333 | 0 | 0.083333 |  |  | E pot | 30
feb | 0.16926 | 0 | 0 | 0 |  | 0.083333 | 0 | 0.083333 |  |  | Eirr | 0
mar | 0.18312 | 0 | 0 | 0 |  | 0.083333 | 0 | 0.083333 |  |  | Eind | 0
apr | 0.081879 | 0 | 0 | 0 |  | 0.083333 | 0.05 | 0.083333
mag | 0.046617 | 0 | 0 | 0 |  | 0.083333 | 0.14 | 0.083333
giu | 0.027612 | 0 | 0 | 0 |  | 0.083333 | 0.22 | 0.083333
lug | 0.017452 | 0 | 0 | 0 |  | 0.083333 | 0.25 | 0.083333
ago | 0.013148 | 0 | 0 | 0 |  | 0.083333 | 0.23 | 0.083333
sett | 0.016137 | 0 | 0 | 0 |  | 0.083333 | 0.11 | 0.083333
mesi | Ai | Ai* | A’i | A’i* | Ai | Ai* | Di | Di* | Ei | Ei* | Ei | Ei* | Ei | Ei* | Ei | Ei* | Ei* | Ei | Ei* | wi | wi* | Wi | Wi* | Wi*(0) | Wi*(1) | Sfia | Sfia | SFia* | SFib | SFib | SFib* | S/Di a | S/Dia* | S/Dib | S/Dib*
[5 empty] | (tot) | (tot) | (eco) | (ec0) | (pot) | (pot) | (irr) | (irr) | (ind) | (ind) | (tra) | (tra) | (tra) | (tot) | (tot)
| Mm3 | Mm3 | Mm3 | Mm3 | Mm3 | Mm3 | Mm3 | Mm3 | Mm3 | Mm3 | Mm3 | Mm3 | Mm3 | Mm3 | Mm3 | Mm3 | Mm3 | Mm3 | Mm3 | Mm3 | Mm3 | Mm3 | Mm3 | Mm3 | Mm3 | Mm3 | Mm3 | Mm3 | Mm3 | Mm3 | Mm3 | Mm3 | Mm3 | Mm3 | Mm3
ott | 2.08 | 2.08 | 0 | 0 | 2.08 | 2.08 | 0 | 0 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4717 | 4.4717 | 0 | 6.9717 | 6.9717 | -4.8917 | -4.8917 | 13.6083 | 13.6083 | 13.6083 | 13.6083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.8917 | -4.8917 | -4.8917 | -4.8917
nov | 7.86 | 9.94 | 0 | 0 | 7.86 | 9.94 | 0 | 0 | 2.5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4717 | 8.9433 | 0 | 6.9717 | 13.9433 | 0.88833 | -4.0033 | 19.3883 | 14.4967 | 14.4967 | 14.4967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88833 | -4.0033 | 0.88833 | -4.0033
dic | 12.95 | 22.89 | 0 | 0 | 12.95 | 22.89 | 0 | 0 | 2.5 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4717 | 13.415 | 0 | 6.9717 | 20.915 | 5.9783 | 1.975 | 24.4783 | 20.475 | 20.475 | 20.475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9783 | 1.975 | 5.9783 | 1.975
gen | 14.32 | 37.21 | 0 | 0 | 14.32 | 37.21 | 0 | 0 | 2.5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4717 | 17.8867 | 0 | 6.9717 | 27.8867 | 7.3483 | 9.3233 | 25.8483 | 27.8233 | 27.8233 | 27.8233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3483 | 9.3233 | 7.3483 | 9.3233
feb | 14.16 | 51.37 | 0 | 0 | 14.16 | 51.37 | 0 | 0 | 2.5 | 12.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4717 | 22.3583 | 0 | 6.9717 | 34.8583 | 7.1883 | 16.5117 | 25.6883 | 35.0117 | 35.0117 | 35.0117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1883 | 16.5117 | 7.1883 | 16.5117
mar | 15.32 | 66.69 | 0 | 0 | 15.32 | 66.69 | 0 | 0 | 2.5 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4717 | 26.83 | 0 | 6.9717 | 41.83 | 8.3483 | 24.86 | 26.8483 | 43.36 | 43.36 | 43.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3483 | 24.86 | 8.3483 | 24.86
apr | 6.85 | 73.54 | 0 | 0 | 6.85 | 73.54 | 0 | 0 | 2.5 | 17.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4717 | 31.3017 | 0 | 6.9717 | 48.8017 | -0.12167 | 24.7383 | 18.3783 | 43.2383 | 43.2383 | 43.2383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.12167 | 24.7383 | -0.12167 | 24.7383
mag | 3.9 | 77.44 | 0 | 0 | 3.9 | 77.44 | 0 | 0 | 2.5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4717 | 35.7733 | 0 | 6.9717 | 55.7733 | -3.0717 | 21.6667 | 15.4283 | 40.1667 | 40.1667 | 40.1667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.0717 | 21.6667 | -3.0717 | 21.6667
giu | 2.31 | 79.75 | 0 | 0 | 2.31 | 79.75 | 0 | 0 | 2.5 | 22.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4717 | 40.245 | 0 | 6.9717 | 62.745 | -4.6617 | 17.005 | 13.8383 | 35.505 | 35.505 | 35.505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.6617 | 17.005 | -4.6617 | 17.005
lug | 1.46 | 81.21 | 0 | 0 | 1.46 | 81.21 | 0 | 0 | 2.5 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4717 | 44.7167 | 0 | 6.9717 | 69.7167 | -5.5117 | 11.4933 | 12.9883 | 29.9933 | 29.9933 | 29.9933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.5117 | 11.4933 | -5.5117 | 11.4933
ago | 1.1 | 82.31 | 0 | 0 | 1.1 | 82.31 | 0 | 0 | 2.5 | 27.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4717 | 49.1883 | 0 | 6.9717 | 76.6883 | -5.8717 | 5.6217 | 12.6283 | 24.1217 | 24.1217 | 24.1217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.8717 | 5.6217 | -5.8717 | 5.6217
sett | 1.35 | 83.66 | 0 | 0 | 1.35 | 83.66 | 0 | 0 | 2.5 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4717 | 53.66 | 0 | 6.9717 | 83.66 | -5.6217 | 0 | 12.8783 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.6217 | 0 | -5.6217 | 0
[20 empty] | 0 |  | 18.5 |  |  |  |  | 5.75 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | Ai*tot | Ei*tot | Wi*(a) | Sfi(a)* | S/Di(a)* | Wdiga | Wo | [6 empty] | Eitra
| ott | 2.08 | 6.9717 | 13.6083 | 0 | -4.8917 | 74 | 18.5 | [6 empty] | 0
| nov | 9.94 | 13.9433 | 14.4967 | 0 | -4.0033 | 74 | 18.5 | [6 empty] | 0
| dic | 22.89 | 20.915 | 20.475 | 0 | 1.975 | 74 | 18.5 | [6 empty] | 0
| gen | 37.21 | 27.8867 | 27.8233 | 0 | 9.3233 | 74 | 18.5 |  | caso a | W = | Winv tot |  |  | 0
| feb | 51.37 | 34.8583 | 35.0117 | 0 | 16.5117 | 74 | 18.5 | [6 empty] | 0
| mar | 66.69 | 41.83 | 43.36 | 0 | 24.86 | 74 | 18.5 |  | Surp*a | 53.66 | Mm3 |  |  | 0 |  | N | 6
| apr | 73.54 | 48.8017 | 43.2383 | 0 | 24.7383 | 74 | 18.5 |  | Ktra | 1 |  |  |  | 8.9433
| mag | 77.44 | 55.7733 | 40.1667 | 0 | 21.6667 | 74 | 18.5 | [6 empty] | 8.9433
| giu | 79.75 | 62.745 | 35.505 | 0 | 17.005 | 74 | 18.5 | [6 empty] | 8.9433
| lug | 81.21 | 69.7167 | 29.9933 | 0 | 11.4933 | 74 | 18.5 | [6 empty] | 8.9433
| ago | 82.31 | 76.6883 | 24.1217 | 0 | 5.6217 | 74 | 18.5 | [6 empty] | 8.9433
| sett | 83.66 | 83.66 | 18.5 | 0 | 0 | 74 | 18.5 | [6 empty] | 8.9433
53.66
|  | Ai*tot | Ei*tot | Wi*(b) | Sfi(b)* | S/Di(b)* | Wdiga | Wo | [6 empty] | Eitra
| ott | 2.08 | 6.9717 | 13.6083 | 0 | -4.8917 | 47 | 18.5 |  | caso b | W= | Winv aut |  |  | 4.4717
| nov | 9.94 | 13.9433 | 14.4967 | 0 | -4.0033 | 47 | 18.5 | [6 empty] | 4.4717
| dic | 22.89 | 20.915 | 20.475 | 0 | 1.975 | 47 | 18.5 |  | Surp*b | 53.66 | Mm3 |  |  | 4.4717
| gen | 37.21 | 27.8867 | 27.8233 | 0 | 9.3233 | 47 | 18.5 |  | Ktra | 1 |  |  |  | 4.4717
| feb | 51.37 | 34.8583 | 35.0117 | 0 | 16.5117 | 47 | 18.5 | [6 empty] | 4.4717 |  | N | 12
| mar | 66.69 | 41.83 | 43.36 | 0 | 24.86 | 47 | 18.5 | [6 empty] | 4.4717
| apr | 73.54 | 48.8017 | 43.2383 | 0 | 24.7383 | 47 | 18.5 | [6 empty] | 4.4717
| mag | 77.44 | 55.7733 | 40.1667 | 0 | 21.6667 | 47 | 18.5 | [6 empty] | 4.4717
| giu | 79.75 | 62.745 | 35.505 | 0 | 17.005 | 47 | 18.5 | [6 empty] | 4.4717
| lug | 81.21 | 69.7167 | 29.9933 | 0 | 11.4933 | 47 | 18.5 | [6 empty] | 4.4717
| ago | 82.31 | 76.6883 | 24.1217 | 0 | 5.6217 | 47 | 18.5 | [6 empty] | 4.4717
| sett | 83.66 | 83.66 | 18.5 | 0 | 0 | 47 | 18.5 | [6 empty] | 4.4717